様式第8号(第6条関係)

|  |
| --- |
| 排水設備等竣工届　　年　　月　　日　本宮市長申請者　住所　　　　　　　　　　　(届出者)　氏名　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　本宮市下水道条例施行規程第6条第1項の規定により届け出します。 |
| 確認年月日及び番号 | 　　　　年　　月　　日　　第　　　　　号 |
| 申請者 | 住所 | 　 |
| 氏名 | 　 |
| 設置場所 | 本宮市　　　　　　字 |
| 受任者(工事指定店) | 住所 | 　 |
| 代表者氏名 | 　 |
| 責任技術者氏名 | 　 |
| 工事完了年月日 | 　　　　　年　　月　　日 |
| 　1　工事完了後5日以内に提出のこと。　　2　責任技術者の竣工確認書 |
| 竣工確認書 | □図面通りの施工か。□工事後片付け状況□埋戻し・復旧状況□桝・管の清掃は、されているか。□桝・管からの漏水は、ないか。□桝のアジャスター及び管口コーキング仕上げ状況□管にモルタル等付着物は、ないか。□トラップの深さ□器具トラップ設置状況 | □流れの状況(逆勾配・たるみ等)□2Fからの汚水がます内で散乱しないか。□器具の設置状況□製品に破損は、ないか。□桝(コンクリートます)蓋受枠上げ□桝(コンクリートます)目地仕上げ□桝(コンクリートます)トラップ・インバート仕上げ□□ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　検査の結果、竣工確認書のとおり履行を認めたので、検査済証を交付してよろしいか伺います。 | 検査日 | ・　・ |
| 起案 | ・　・ |
| 部長 | 　 | 課長 | 　 | 課長補佐 | 　 | 係長 | 　 | 係員 | 　 | 検査員氏名 | 　 | 決裁 | ・　・ |
| 施行 | ・　・ |